# Пояснительная записка (фрагмент)

Рабочая документация раздела АПС/СОУЭ и ЭО. Система оповещения принята 3-го типа по СП 3.13130.2009. Электрооборудование СПЗ по СП 6.13130.2021. Кабели контрольные по ГОСТ 26411-85.

Категория электроснабжения щита освещения — III. Для ППКП категория в комплекте не указана отдельно.